MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DE: VENTIADOR AXIAL DE 120X120X38MM 110VCA 2500RPM 20W MODELO PSTE02003

Nombre de producto: Ventilador Axial de 110 Vca 120 x 120 x 38 mm. Marca: PRECISION Modelo: PSTH02003

Instrucciones de Instalación: 1.-Ubicación: - Elija un lugar donde el ventilador pueda circular aire libremente sin obstrucciones. 2.- Montaje: - Fije el ventilador en la ubicación deseada usando los tornillos adecuados (asegúrese de no aplicar demasiada presión para evitar dañar el material). 3.- Conexión Eléctrica: - Conecte el ventilador a una fuente de alimentación de 110 Vca - Asegurase de conectar el cable designado a Tierra Física 4.- Revisión: - Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y que no haya cables expuestos. 5.- Encendido: - Conecte la fuente de energía y encienda el sistema para verificar el funcionamiento del ventilador.

Recomendaciones: El uso correcto de su equipo ayudara a que la vida útil de su herramienta de mano sea más larga, por lo cual brindamos los siguientes consejos para el cuidado de su equipo: - No exponga el equipo a objetos extraños que puedan dañar las aspas del Ventilador - Evita aplicar fuerza excesiva al momento de su instalación. - Revise que el voltaje de la instalación es el correcto para el equipo.

Precauciones para el usuario: - Preste atención al estar utilizando el equipo para evitar accidentes. - Utilice guantes y gafas de seguridad.

Para más información del producto y su Garantía, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.